## Опросный лист ТП
Опросный лист на трансформаторы серии ТП
№п/п | Наименование параметра | Фактическое значение
1 | Номинальное значение первичных
линейных напряжений , В
2 | Номинальное значение вторичных
линейных напряжений, В
3 | Распределение мощности трансформатора по обмоткам
4 | Номинальная мощность, кВА
5 | Число фаз
6 | Соединение обмоток
7 | Наличие защитного корпуса
8 | Дополнительные требования
См. вкладки примеры заполнения опросного листа
ООО «Нева-Электротех» Россия, г. Санкт-Петербург
(812) 346-83-16, 336-21-77 www.nevaeltech.ru

## ТП3-380-36-2,5Y Yн-0
Трансформатор трехфазный ТП3-380/36-2,5-Y/Yн-0 в корпусе.
№п/п | Наименование параметра | Фактическое значение
1 | Номинальное значение первичных | 380
линейных напряжений , В
2 | Номинальное значение вторичных | 36
линейных напряжений, В
3 | Распределение мощности трансформатора по обмоткам | -
4 | Номинальная мощность, кВА | 2.5
5 | Число фаз | 3
6 | Соединение обмоток | Y/Yн-0
7 | Наличие защитного корпуса | да
8 | Дополнительные требования | -
ООО «Нева-Электротех» Россия, г. Санкт-Петербург
(812) 346-83-16, 336-21-77 www.nevaeltech.ru

## ТП1-220-110-42-10,0
Трансформатор однофазный ТП1-220/110/42-10,0 без корпуса с экранирующей обмоткой
№п/п | Наименование параметра | Фактическое значение
1 | Номинальное значение первичных | 220
линейных напряжений , В
2 | Номинальное значение вторичных | 110, 42
линейных напряжений, В
3 | Распределение мощности трансформатора по обмоткам | 110 В – 3,0 кВА.
42 В – 7,0 кВА
4 | Номинальная мощность, кВА | 10
5 | Число фаз | 3
6 | Соединение обмоток | -
7 | Наличие защитного корпуса | нет
8 | Дополнительные требования | Экранирующая обмотка
ООО «Нева-Электротех» Россия, г. Санкт-Петербург
(812) 346-83-16, 336-21-77 www.nevaeltech.ru

## ТП3-380(220)-36-10,0-Y-D Yн-0
Трансформатор трехфазный ТП3-380(220)/36-10,0-Y-D/Yн-0 в корпусе
№п/п | Наименование параметра | Фактическое значение
1 | Номинальное значение первичных | 380(220)
линейных напряжений , В
2 | Номинальное значение вторичных | 36
линейных напряжений, В
3 | Распределение мощности трансформатора по обмоткам | -
4 | Номинальная мощность, кВА | 10
5 | Число фаз | 3
6 | Соединение обмоток | Y(D)/Yн-0
7 | Наличие защитного корпуса | да
8 | Дополнительные требования | -
ООО «Нева-Электротех» Россия, г. Санкт-Петербург
(812) 346-83-16, 336-21-77 www.nevaeltech.ru

## ТП3-360-380-400 220 36-100,0
Трансформатор трехфазный ТП3-360-380-400/220/36-100,0-Y-Y-Y/Yн-0 в корпусе
№п/п | Наименование параметра | Фактическое значение
1 | Номинальное значение первичных | 360, 380, 400
линейных напряжений , В
2 | Номинальное значение вторичных | 220 В – 80,0 кВА.
| линейных напряжений, В | 36 В – 20,0 кВА
3 | Распределение мощности трансформатора по обмоткам | -
4 | Номинальная мощность, кВА | 10
5 | Число фаз | 3
6 | Соединение обмоток | Y-Y-Y/Yн-0
7 | Наличие защитного корпуса | да
8 | Дополнительные требования | -
ООО «Нева-Электротех» Россия, г. Санкт-Петербург
(812) 346-83-16, 336-21-77 www.nevaeltech.ru